- Памятка
о соблюдении мер пожарной безопасности

В соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за обеспечение пожарной безопасности жилья возлагается на собственников имущества, лиц, уполномоченных владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом.

- В жилых домах граждане обязаны:

- Соблюдать в быту требования пожарной безопасности, а также поддерживать противопожарный режим;

- Выполнять меры предосторожности при пользовании газовыми приборами, предметами бытовой химии, проведении работ с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, другими опасными в пожарном отношении веществами, материалами и оборудованием;

- Своевременно очищать от горючих отходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т.п. прилегающую территорию жилого дома;

- Не использовать под складирование материалов, оборудования и тары, для стоянки транспорта и строительства противопожарные расстояния между зданиями;

- Не допускать разведение костров, сжигание отходов, листьев и сухой травы на придомовых участках.

- При эксплуатации действующих электросетей запрещается:

- Использовать приёмники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые в соответствии с инструкцией по эксплуатации могут привести к пожару, а также эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- Пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями;

- Обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;

- Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузки и короткого замыкания.

- При эксплуатации печного отопления граждане обязаны:

- Перед началом отопительного сезона проверить и отремонтировать печи. Не допускать эксплуатацию неисправных печей;

- Печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а также предтопочный лист размером не менее 0,5 х 0,7 м;

- Очищать дымоходы и печи от сажи необходимо перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в три месяца;

- Не допускать эксплуатацию металлических печей, не отвечающих требованиям пожарной безопасности;

- На чердаках все дымовые трубы и стены, в которых проходят дымовые каналы, должны быть побелены.

- При обнаружении пожара граждане должны:

- В случае обнаружения пожара сообщить о нём в подразделение пожарной охраны по телефону 01 и принять возможные меры к спасению людей, имущества и ликвидации пожара;

- При угрозе жизни людей немедленно организовать их спасение, используя для этого имеющиеся силы и средства;

- При необходимости отключить электроэнергию;

- Одновременно с тушением пожара организовать эвакуацию и защиту имущества;

- Организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара, сообщить о принятых мерах и о наличии в доме людей.