- Необходимо помнить и соблюдать простые, но важные правила при пользовании газом

Газ ошибок не прощает

Без бытового газа в наших домах не обойтись. Мы настолько привыкли к нему, что порой забываем, к каким трагедиям может привести небрежность и невнимательность при пользовании газовыми плитами

1.Огонь в горелке должен быть равномерным, а цвет пламени густо голубым. Желтый, красный, иной цвет огня свидетельствует о неполадках. Признак неблагополучия — появление копоти на кастрюлях;

2.Если Вы пользуетесь газовой плитой длительное время и у Вас зажжены все конфорки, проследите за тем, чтобы вытяжка над плитой была включена или на кухне была открыта форточка;

3.Будьте особенно внимательны, когда что-то кипятите на плите в течение продолжительного времени. Если у Вас что-либо сбежало и залило конфорки, не зажигайте газ сразу же. Сначала проветрите кухню, дайте остыть горелке и аккуратно почистите ее;

4.Зажигая газ в духовке, убедитесь, что пламя горит во всех отверстиях горелок, только после этого закрывайте дверцу;

5.Для предотвращения накапливания в воздухе вредных, а иногда и смертельно опасных продуктов неполного сгорания газа не следует использовать зажженные горелки газовой плиты для отопления квартиры;

6.Если в доме пахнет газом, ни в коем случае не ищите место утечки, зажигая спички. Также нельзя включать свет или электроприборы. Самое разумное в таком случае — отключить электричество вообще, поскольку малейшая искра, которая может возникнуть даже при включении холодильника, может привести к воспламенению и даже взрыву скопившегося в помещении газа. В первую очередь в таком случае надо открыть окна и двери (создать сквозняк), а затем вызвать специалистов из аварийной газовой службы;

8.Уходя из дома, или покидая кухню, не забывайте выключать эксплуатируемые газовые приборы!